

ASSA ABLOY

HS9010P Snabbrullport

2022-03

Specificerad anbudstext

ASSA ABLOY HS9010P Snabbrullport

Produktbeskrivning

· HS9010P är konstruerad för användning invändigt för normalstora öppningar i verksamheter med höga krav.

· Unik portdrivteknik – en unik teknik driver aktivt via kuggdrev på drivaxeln fästremmarna upp och ned och eliminerar behovet av ballast i portduken eller fästremmar.

· Unik sidokolumnsteknik ger utmärkt skydd på alla 4 sidor och reducerar därigenom värmeförluster.

· Öppningshastighet är upp till 2,4 m/s beroende på portens storlek

· Stängningshastighet är 1,2 m/s

· Portens design klarar övertryck eller undertryck i olika applikationer.

· Fotoceller i sidoprofilerna.

· Mått: Min: 1 000 mm x 2 200 mm, Max: 5 500 mm x 5 500 mm

· Motståndskraft mot vindlast: (EN 12424) Klass 1 (300 Pa (N/m²))

· Resistens mot vattengenomsläpplighet: (EN 12425) Klass 1 (30 Pa (N/m²))

· Lufttäthet (EN 12426) Klass 1 (24 m³/m²/h vid 50 Pa)

· Värmepermeabilitet (EN 12428) 6,02 W/(m²K)

· Temperatur arbetsområde: 0 °C to +40 °C

· Door curtain 900 g/m² färgad PVC, materialtjocklek: 0,8 mm

· Flexibel portduk utan styva delar.

· Flexibel mjuk bottenbalk inklusive trådlös detektorenhet.

· Break-away och självåterställningsfunktion.

· Portduken finns tillgänglig i 11 standardfärger och genomskinlig.

· Olika fönsteralternativ tillgängliga, material PVC, materialtjocklek 2,0 mm.

· Motorn med frekvensomvandlare garanterar en smidig och tillförlitlig drift.

· Mjukt start/stopp förlänger motorns livslängd i betydande grad.

· Maskineri 220V – 240V 1-fas 1,5kW 16A (valmöjlighet: 400 V 3-fas 1,5kW 3 x 16A)

· Motorskydd: IP65

· Styrenhet med display, Upp och Ned manöverknappar, en svampformad nödstoppsknapp och en mekanisk huvudströmbrytare.

· Styrenhet skydd: IP65

· Förväntad livslängd: 1 000 000 cykler

· Tillvalsfärg för skyddskåpa, sidotäckplåtar och motorkåpa.

Tillval

Rostfritt stål

· Tillverkad i rostfritt stål AISI304

· Sidotäckplåt, rostfritt stål AISI304

· Motorkåpa, rostfritt stål AISI304

· Trumskydd, rostfritt stål AISI304

Tillval för fönster, fönsterpanel och insektsskärm

· små fönster 640x580 mm PVC

· fönsterpanel 400 mm PVC

· fönsterpanel 800 mm PVC

· stort fönster 1200x2400 mm PVC

· liten insektsskärm 640x580 mm PES

· insektsskärmspanel 400mm PES

· insektsskärmspanel 800mm PES

· stor insektsskärm 1 200x2 400 mm PES

Portduk färg

· gul RAL 1003

· orange RAL 2004

· röd RAL 3000

· blå RAL 5002

· gentianablå RAL 5 010

· grön RAL 6005

· antracitgrå (RAL 7016)

· grå RAL 7035

· trafikgrå B RAL 7043

· svart RAL 9005

· vit RAL 9010

· translucent

Isolerad portduk

· Isolerad portduk med statisk isolering för 2,41 W/m²K

· max. 4 000 mm x 5 500 mm utan trumskydd

· max. 4 000 mm x 4 000 mm med trumskydd

· Med skyddskåpa: överhöjd +650

· Inga fönster

Skyddskåpa tillval

Sidotäckplåt
· Galvaniserat stål

· Målad i 8 standardfärger

· Speciallack

Motorkåpa
· Galvaniserat stål

· Målad i 8 standardfärger

· Speciallack

Trumskydd
· Galvaniserat stål

· Målad i 8 standardfärger

· Speciallack

Driv- och styrenhets tillval

· Akustisk signal 24VAC 80 dB vid 1 meter (sirén vid portrörelser)

· Extra säkerhet fotocelll

· UPS 1 fas 230V

· UPS 3 fas 400V

· Automatisk/manuell funktion (med en brytare på styrskåpet)

· Funktion för manuell stängning/öppning med gemensamt manuellt kommando (t.ex. en dragkontakt som öppnar och stänger porten)

· Funktion för manuell stängning/öppning med separata impulser (t.ex. 2 knappar ▼▲)

· Funktion för två öppningshöjder I/II med manuellt val (brytare inkluderad)

· Funktion för två öppningshöjder I/II med automatiskt val (2 olika öppningsimpulser)

· Funktion förregling / Luftsluss

· Värmemanöverlåda

Åtkomst och automatik

· Portöppning m. fotocell

· Fjärrkontroll

· Tryckknappslåda med 1-knapp (pil uppåt)

· Tryckknapp med 1 NÖDSTOPPS knapp

· Tryckknapp med 1 NÖDSTOPPS knapp med nyckel

· Skåp med stor svart “svampformad” knapp för öppning

· Nyckelmanövrerat skåp öppna/stäng

· Tryckknapp stopp

· Tryckknappslåda med 1-knapp

· Tryckknappar för öppning och för stängning

· Magnetslinga

· Radar inkl. fjärrkontroll

· Radarhållare galvaniserat stål – 950 mm

· Radarhållare i lackerat stål – 950 mm

· Radarhållare i rostfritt stål – 950 mm

· Trafikljus

· Rött varningsljus

· Grönt varningsljus

· Blinkande ljus som standardfunktion

· Standardfunktion med blinkande varningslampor före stängning och öppning

· Dragkontakt med 5 m lina

· Konsol för dragkontakt i galvaniserat stål – L 3000 mm

· Konsol för dragkontakt i lackerat stål – L 3 000 mm

· Konsol för dragkontakt i rostfritt stål – L 3 000 mm

· Trådlös och batterilös dragkontakt med 5 m lina

· Trådlös och batterilös tryckknappslåda

· Kedjehandspel


